2023年车用汽油、车用柴油、润滑油检测能力验证计划项目

表1  SDQI-PT-车用柴油-202301能力验证计划项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性（以总不溶物计） | SH/T 0175 |
| 2 | 硫含量* | SH/T 0689 |
| 3 | 酸度 | GB/T 258 |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 17144 |
| 5 | 灰分 | GB/T 508 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 |
| 7 | 水含量 | GB/T 260、GB/T 11133或SH/T 0246(分开统计） |
| 8 | 润滑性 校正磨痕直径（60℃） | NB/SH/T 0765 |
| 9 | 多环芳烃含量 | SH/T 0806或SH/T 0606(分开统计） |
| 10 | 总污染物含量 | GB/T 33400 |
| 11 | 运动黏度（20℃） | GB/T 265 |
| 12 | 凝点、冷滤点 | GB/T 510、SH/T 0248 |
| 13 | 闪点（闭口）* | GB/T 261 |
| 14 | 十六烷值* | GB/T 386 |
| 15 | 十六烷指数 | SH/T 0694 |
| 16 | 馏程（50%、90%、95%回收温度） | GB/T 6536 |
| 17 | 密度* | GB/T 1884或SH/T 0604 |
| 18 | 脂肪酸甲酯含量 | NB/SH/T 0916或GB/T 23801 |

注：*为CNAS认可的项目，其他项目不是CNAS认可的项目，未注明的检测方法不参与统计。

表2  SDQI-PT-车用汽油-202301能力验证计划项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON）、马达法辛烷值（MON） | GB/T 5487、GB/T 503 |
| 2 | 铅含量、锰含量、铁含量 | GB/T 8020、SH/T 0711、SH/T 0712 |
| 3 | 馏程（初馏点、10%、50%、90%蒸发温度、终馏点、残留量） | GB/T 6536 |
| 4 | 蒸汽压 | GB/T 8017或SH/T 0794(分开统计） |
| 5 | 胶质含量 | GB/T 8019 |
| 6 | 诱导期 | GB/T 8018 |
| 7 | 硫含量 | SH/T 0689 |
| 8 | 硫醇（博士试验） | NB/SH/T 0174 |
| 9 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 |
| 10 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 |
| 11 | 苯含量 | SH/T 0713、GB/T 28768、GB/T 30519或SH/T 0693 |
| 12 | 芳烃含量、烯烃含量 | GB/T 30519、GB 11132或GB/T 28768(分开统计） |
| 13 | 氧含量、甲醇含量 | NB/SH/T 0663或SH/T 0720 |
| 14 | 密度 | GB/T 1884或SH/T 0604 |

注：表中项目不是CNAS认可的项目，未注明的检测方法不参与统计。

表3  SDQI-PT-润滑油-202301能力验证计划项目

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB/T 6538 |
| 2 | 低温泵送黏度 | SH/T 0562 |
| 3 | 运动黏度（40℃）、运动黏度（100℃）、黏度指数 | GB/T 265、GB/T 1995 |
| 4 | 高温高剪切黏度 | SH/T 0618、SH/T 0703或SH/T 0751 |
| 5 | 倾点 | GB/T 3535 |
| 6 | 水分 | GB/T 260 |
| 7 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059 |
| 8 | 闪点（开口） | GB/T 3536 |
| 9 | 碱值 | SH/T 0251 |
| 10 | 硫酸盐灰分 | GB/T 2433 |
| 11 | 硫 | GB/T 387、GB/T 388、GB/T 11140、GB/T 17040、GB/T 17476、SH/T 0172、SH/T 0631或SH/T 0749 |
| 12 | 磷 | GB/T 17476、SH/T 0296、SH/T 0631或SH/T 0749 |
| 13 | 氮 | GB/T 9170、SH/T 0656或 SH/T 0704 |

注：表中项目不是CNAS认可的项目，未注明的检测方法不参与统计。