能力验证结果报告表

SDQI-PT-车用汽油-202301《车用汽油检测能力验证计划》

实验室名称：                                                                                 实验室代码：

检测日期：    月    日—    月     日                                                                报告日期：

| 样品编号 | 测试项目 | 单位 | 测试结果 |  | 平均结果 | 扩展不确定度(U)*（K=2） | 方法标准（注明年代号） | 该测试通过认证认可情况 1 CNAS认可； 2 CMA资质认定 | 该方法通过认证认可情况 1 CNAS认可； 2 CMA资质认定 | 试验人员签字（请用正楷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDQI-PT-车用汽油-202301 | 研究法辛烷值（RON） | / |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 马达法辛烷值（MON） | / |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 铅含量 | mg/L |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 锰含量 | mg/L |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 铁含量 | mg/L |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（初馏点） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（10%蒸发温度） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（50%蒸发温度） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（90%蒸发温度） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（终馏点） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（残留量） | （体积分数）% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 蒸汽压 | kPa |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 胶质含量（溶剂洗胶质含量） | mg/100mL |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 诱导期 | min |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 硫含量 | mg/kg |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 硫醇（博士试验） | / |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 铜片腐蚀（50℃，3h） | 级 |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 水溶性酸或碱 | / |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 苯含量 | （体积分数）% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 芳烃含量 | （体积分数）% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 烯烃含量 | （体积分数）% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 氧含量 | （质量分数）% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 甲醇含量 | （质量分数）% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 密度（20℃） | kg/m3 |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |

注：1、研究法辛烷值（RON）平均结果请报告到0.1；马达法辛烷值（MON）平均结果请报告到0.1；铅含量平均结果请报告到0.1mg/L，若含量低于2.5mg/L，请填写“＜2.5mg/L”；锰含量平均结果请报告到0.1mg/L，若含量低于0.25mg/L，请填写“＜0.25mg/L”；铁含量平均结果请报告到0.1mg/L，若含量低于2.0mg/L，请填写“＜2.0mg/L”；馏程需要报告经过大气压修正后的结果，平均结果请报告到0.1℃，方法标准注明采用“手动法”还是“自动法”，例如“GB/T 6536-2010（手动法）”；蒸汽压平均结果请报告到0.01kPa；胶质含量（溶剂洗胶质含量）平均结果请报告到0.1mg/100mL；诱导期平均结果请报告到1min；硫含量平均结果请报告到0.1mg/kg；苯含量平均结果请报告到0.01%；芳烃含量平均结果请报告到0.1%；烯烃含量平均结果请报告到0.1%；氧含量平均结果请报告到0.01%；甲醇含量平均结果请报告到0.01%，若低于0.20%（质量分数），请填写“未检出”；密度平均结果请报告到0.1kg/m3。

- 不得涂改。

实验室声明：上述检测结果是由本实验室独立试验获得，本实验室没有进行任何串通和作假行为。

实验室负责人（签字）：

盖   章：