能力验证结果报告表

润滑油-PT0125QT-2024《润滑油检测能力验证计划》

实验室名称：                                                                                 实验室代码：

检测日期：    月    日—    月     日                                                                报告日期：

| 样品编号 | 测试项目 | 单位 | 测试结果 |  | 平均结果 | 扩展不确定度(U)*（K=2） | 方法标准（注明年代号） | 该测试通过认证认可情况 1 CNAS认可； 2 CMA资质认定 | 该方法通过认证认可情况 1 CNAS认可； 2 CMA资质认定 | 试验人员签字（请用正楷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油-PT0125QT-2024 | 低温动力黏度（-20℃） | mPa·s |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 低温泵送黏度（-25℃） | mPa·s |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 运动黏度（40℃） | mm2/s |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 运动黏度（100℃） | mm2/s |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 黏度指数 | / |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 高温高剪切黏度（150℃，106s-1） | mPa·s |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 倾点 | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 水分 | (体积分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 蒸发损失（诺亚克法（250℃，1h）） | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 闪点（开口） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 碱值（以KOH计） | mg/g |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 硫酸盐灰分 | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 硫 | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 磷 | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 氮 | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |

注：1、低温动力黏度平均结果请报告到1mPa·s；低温泵送黏度平均结果请报告到1mPa·s；运动黏度平均结果请报告到4位有效数字；黏度指数平均结果请报告到0.1；高温高剪切黏度平均结果请报告到0.01mPa·s；倾点平均结果请报告到1℃；蒸发损失平均结果请报告到0.1%；闪点（开口）平均结果请报告到0.5℃；碱值平均结果请报告到3位有效数字；硫酸盐灰分平均结果请报告到0.001%；硫、磷、氮平均结果请报告到0.001%。

- 不得涂改。

实验室声明：上述检测结果是由本实验室独立试验获得，本实验室没有进行任何串通和作假行为。

实验室负责人（签字）：

盖   章：